Пояснительная записка по замечаниям Региональной Энергетической Комиссии Сахалинской области к проекту инвестиционной программы АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» на 2026-2029 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по тексту замечаний** | **Замечание** | **Принятие/отказ от учета замечаний** | **Пояснение** |
| 1.1 | Наименование архивного файла не соответствует пункту 6 приложения 21 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее – Приказ № 380) | Принято | Исправлено в соответствии с п. 6 приложения 21 к Приказу № 380 |
| 1.2. | В форме 2 «План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам» в соответствии с приложением № 2 к Приказу № 380: | Принято |  |
|  | - в заголовке столбца 20 не корректно указан год | Принято | Исправлено на 2025 год |
|  | - столбцы 21.1 и 22.2 необходимо исключить | Принято | Исключено |
| 1.3 | В формах 2, 4, 5 наименование «План/Утвержденный план», «Факт/Предложение по корректировке» в столбцах 22-32.40 необходимо привести в соответствие с пунктом 4 приложения 20 Приказа № 380 | Принято | «План/Утвержденный план» исправлено на «План», «Факт/Предложение по корректировке» исправлено на «Предложение по корректировке утвержденного плана» в соответствие с пунктом 4 приложения 20 Приказа № 380 |
| 1.4. | Данные в столбце 13 формы 14 «Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов» не соответствуют данным формы 4 согласно п. 329 приложения 20 Приказа № 380 | Принято | Данные в столбце 13 формы 14 приняты без НДС, как в форме 4 в соответствии с п. 329 приложения 20 Приказа № 380 |
| 1.5. | Данные формы 17 «Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)» не соответствуют пункту 384 приложения 20 Приказа № 380 | Принято | Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал не превышают 100% в соответствии с п. 384 приложения 20 к Приказа № 380 |
| 1.6. | Наименование файла электронного документа, содержащего информацию о финансовом плане и источниках финансирования, не соответствует пункту 4 приложения № 3 к приказу Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 (далее – Приказ № 310) | Принято | Наименование файла Финансовый план исправлено в соответствии с п. 4 приложения 3 к Приказу № 310 |
| 1.7. | В форме «Финансовый план субъекта энергетики» наименование «План/Утвержденный план», «Факт/Предложение по корректировке» в столбцах необходимо привести в соответствие с пунктом 6 приложения 2 Приказа № 310 | Принято | Исправлено в соответствии с п. 6 приложения 2 к Приказу № 310 |
| 1.8 | Данные в столбце 4.1 раздела 2 Финансового плана не могут принимать значения, указанные в проекте, в связи с отсутствием утверждённой инвестиционной программы АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» в 2023 году | Принято | Корректировка внесена |
| 1.9 | Общая сумма финансирования согласно форме 2 «План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам» не соответствует общей сумме источников финансирования, согласно форме «Финансовый план» по годам реализации проекта ИП | Принято | Корректировка внесена |
| 2.1 | В составе обосновывающих материалов отсутствуют документы, подтверждающие необходимость новой установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) сетевой организации в соответствии с требованиями раздела X. «Правила организации учёта электрической энергии на розничных рынках» Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г № 442 (в ред. от 27.12.2024г). Не обосновано количество и технические характеристики заявленных к приобретению и установке приборов учета и интеллектуальных систем учета электроэнергии. Не предоставлен перечень мест размещения (точек поставки) нуждающихся в установке приборов учёта и перечень ранее установленных приборов учёта с указанием: места размещения (точек поставки), типа счетчика, срока межповерочного интервала, даты поверки, подтверждающие необходимость новой установки или замены устаревшего, приборного парка. Также отсутствует график новой установки или замены приборов учета и интеллектуальных систем учета электроэнергии устаревших, вышедших из строя или с просроченным сроком поверки. | Принято | Представлено обоснование:   1. Пояснительная записка – файл «P\_2.3.1.\_ПУ ПЗ.docx» 2. Перечень мест размещения (точек поставки) нуждающихся в установке приборов учёта – файл «P\_2.3.1 ПУ потребителей присоединенных к сетям АО Аэропорт.xlsx» 3. График новой установки или замены приборов учета и интеллектуальных систем учета электроэнергии – файл «P\_2.3.1 График установки приборов учета АИСКУЭ.xlsx» 4. Коммерческое предложение на серверное оборудование - файл «P\_2.3.1 Коммерческое предложение на серверное оборудование.pdf» 5. Коммерческое предложение на приборы учета – файл «P\_2.3.1 КП Учеты электроэнергии «Энергомера».pdf» |
| 2.2 | В составе обосновывающих материалов не предоставлены документы и (или) расчёты, обосновывающие необходимость реконструкции ТП - 9 и ТП - 14. | Принято | Представлено обоснование:   1. Пояснительная записка – файлы «P\_.1.1.1.\_ТП ПЗ.DOCX», «P\_1.1.2.\_ТП ПЗ.DOCX» 2. Обоснование необходимости увеличения мощности объектов ЭСХ – файл «P\_1.1.1 2020-04-16 Письмо ТОК Запрос на ТУ по увеличению мощности.pdf» 3. Коммерческое предложение для строительства ТП – файл «P\_1.1.1 Коммерческое предложение.pdf» |