{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":2,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1]]}
[]
["Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках"]
["регулируемых товаров и услуг регулируемых"]
["организаций и их соответствии установленным требованиям"]
[]
["1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)",6]
["2)_Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:",4]
["а) взвешенные вещества",22.4]
["б) БПК5",45.6]
["в) аммоний-ион",35]
["г) нитрит-анион","менее 0,02"]
["д) фосфаты (по P)",8.1]
["е) нефтепродукты",2.5000000000000001E-2]
["ж) микробиология","-"]
["3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:",0]
["а) взвешенные вещества","-"]
["б) БПК5","-"]
["в) аммоний-ион","-"]
["г) нитрит-анион","-"]
["д) фосфаты (по P)","-"]
["е) нефтепродукты","-"]
["ж) микробиология","-"]
["6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)",1]
["7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)","7 дней"]
[]
[]
["Начальник службы ТТиСТО                                                        Александров С.А."]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}