**Абз.11 п/п «г»**

**Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения**

**I-е полугодие 2015 года**

По результатам контрольных замеров электрических параметров режимов работы электросетевого хозяйства АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» (2 раза в год) отклонений от нормированных показателей в 2015 году не зафиксировано.

Начальник службы ЭСТОП

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» В.И. Подойницин