П. 11 «б» абз. 3

Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации

Отпуск электроэнергии в сеть в 2014 году – 6844,716 тыс. кВт*ч

Отпуск электроэнергии из сети в 2014 году:

СН 2 – 6011,513 тыс. кВт*ч

НН – 521,28 тыс. кВт*ч

П. 11 «б» абз. 4

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования

Отпуск электроэнергии в сеть в 2014 году – 6844,716 тыс. кВт*ч

Отпуск электроэнергии из сети в 2014 году:

СН 2 – 5964,905 тыс. кВт*ч

НН – 521,28 тыс. кВт*ч

П. 11 «б» абз. 5

Информация о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

Потери в сетях в 2014 году:

СН 2 – 276,713 тыс. кВт*ч=4,4%

НН – 35,21 тыс. кВт*ч =6,3%

Начальник службы ЭСТОП

ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск»	                                           		В.И. Подойницин