## п.1.1
1. Общая информация о сетевой организации
п.1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному. заполняется в произвольной форме.
Юридические лица | [6 empty] | Физические лица
| ед. изм. |  | динамика | из них категории надежности, шт. |  |  |  | ед. изм. |  | динамика | из них категории надежности
|  | 2016г. | к 2015г. | 1 кат | 2 кат | 3 кат |  |  | 2016г. | 2015г. | 1 кат | 2 кат | 3 кат
Всего | шт. | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | Всего | шт. | - | - | - | - | -
6-10 кВ | шт. | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6-10 кВ | шт. | - | - | - | - | -
0,4 кВ | шт. | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,4 кВ | шт. | - | - | - | - | -

## п.1.2
1. Общая информация о сетевой организации
п.1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
| Количество точек поставки | Количество точек поставки оборудованных ПУ | Кол-во ПУ с возможностью дистанционного сбора | Динамика к предыдущему году (2015г.) по точкам поставки |  | Динамика к предыдущему году (2015г.) по приборам учета
физические лица | - | - | - | - | - | - | -
юридические лица | 36 | 36 | 36 | 36 | 0% | 36 | 0%
ВРУ многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бесхозяйные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## п.1.3.
1. Общая информация о сетевой организации
п.1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному
№ | Наименование основных показателей | Ед. | 2015 | 2016 | откл
п/п |  | измер.
1 | Протяженность КЛ 0,4-20кВ | км | 40.825 | 40.825 | 0
2 | Количество ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с 1 трансф-ом | ед. | 3 | 3 | 0
3 | Количество ТП, КТП 6-20/0,4 кВ с 2 трансф-ми | ед. | 6 | 6 | 0

## п.1.4
1. Общая информация о сетевой организации
п.1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
| 2015 год |  | 2016 год |  | отклонение
| доля изношенных , % | доля более 25 лет, % | доля изношенных , % | доля более 25 лет, % | доля изношенных , % | доля более 25 лет, %
КЛ 0,4-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## п. 2.1
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
п. 2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( )
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | -
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
1.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( )
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | -
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
2.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( )
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | -
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
3.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( )
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | -
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
5.1. | в том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## п. 2.2
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
п.2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
n | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## п.2.3_2.4
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
п. 2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде п. 2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии
В целях повышения качества оказания услуг АО "Аэропорт Южно-Сахалинск":
1. | Запущен в работу телефон 788-480. Организован прием обращений по вопросам технологического присоединения. За 2016 г. поступило 0 обращений.

## п.3.1.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п. 3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.
Принадлежность | Наименование СР | Обслуживающий РЭС | Наименование ПС | Класс напряжения ПС | Трансформатор, Sн, МВА | Невостребованная мощность на 31.12.16, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | ЦРП | 10/0,4 | 1 | 0
[5 empty] | 1 | 0
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | ТП-ТО | 10/0,4 | 0.63 | 0
[5 empty] | 0.63 | 0
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | ТП-8 | 10/0,4 | 0.4 | 0
[5 empty] | 0.4 | 0
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | ТП-9 | 10/0,4 | 0.25 | 0
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | ТП-9А | 10/0,4 | 0.4 | 0
[5 empty] | 0.4 | 0
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | ТП-10 | 10/0,4 | 0.16 | 0
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | ТП-11 | 10/0,4 | 0.1 | 0
[5 empty] | 0.1 | 0
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | ТП-12 | 10/0,4 | 0.16 | 0
[5 empty] | 0.16 | 0
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" | ТП-14 | 10/0,4 | 0.4 | 0

## п.3.2._3.3
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п. 3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде.
п. 3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.
Прочая информация отсутствует.

## п. 3.4.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п. 3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [19 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  |  | не менее 670 кВт |  |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2014 | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации
3.2. | по вине сторонних лиц
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации
7.2. | по вине заявителя
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## п. 3.5
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п. 3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ | _ | 550* | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | ВЛ | _ | 550* | _ | _ | _ | _ | _ | _
| Нет | КЛ | _ | 550* | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | ВЛ | _ | 550* | _ | _ | _ | _ | _ | _
750 | Да | КЛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | ВЛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| Нет | КЛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | ВЛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1000 | Да | КЛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | ВЛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| Нет | КЛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | ВЛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1250 | Да | КЛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | ВЛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| Нет | КЛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | ВЛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
* плата с НДС - 550 руб

## п. 4.1.
4. Качество обслуживания
4.1.Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Качество обслуживания потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Качество услуги по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Осуществления технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Качество обслуживания потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | По технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Ограничение коммерческого учёта электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## п.4.2.
п. 4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | г. Южно-Сахалинск | очный | г. Южно-Сахалинск, аэропорт | т. 8 (4242)788-124. | Понедельник-Пятница 9-00 до 17-00. | Прием заявок, выдача документов по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | -

## п. 4.3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредстовм телефонной связи.
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 782-480
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | вызовов | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0

## п. 4.4
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.
Всего поступило обращений: | 0
Максимальное число обращений потребителей пришлось:
Обращения | Заочная форма с использованием телефонной связи | Техническое обслуживание электросетевых объектов | 0

## п. 4.5.
п. 4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

## п. 4.6.
п. 4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск":
1. | Согласно закону Сахалинской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской области» от 11.03.2005 г. № 13 30 в филиале квотируются рабочие места для трудоустройства инвалидов.

## п. 4.8.
п. 4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск":
1. | Внедрен сайт АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"

## п.4.9_СЭ_2016
п. 4.9. Информация по обращениям потребителей.
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
№ | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  | Обращение |  |  |  | Заявления | [7 empty] | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Письменное обращение посредством почтовой связи | Заочное обращение посредством телефонной связи | Прочее | Качество обслуживания потребителей | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Прочие | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | По технологическому присоединению | Прочие | Качество обслуживания потребителей | Качество услуги по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществления технологического присоединения | Прочие | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение осталось без ответа | Выполненые мероприятия | Планируемые мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0