П. 11 «б» абз. 1

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

П. 11 «б» абз. 2

Информация о балансе энергетической мощности, в том числе:

П. 11 «б» абз. 3

Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации.

Отпуск электроэнергии в сеть в 2017 году – 7058,334 тыс. кВт*ч

Отпуск электроэнергии из сети в 2017 году:

СН 2 –6236,678 тыс. кВт*ч

НН – 516,999 тыс. кВт*ч

П. 11 «б» абз. 4

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования.

Отпуск электроэнергии в сеть в 2017 году – 7058,334 тыс. кВт*ч

Отпуск электроэнергии из сети в 2017 году:

СН 2 – 7012,212 тыс. кВт*ч

НН – 516,999 тыс. кВт*ч

П. 11 «б» абз. 5

Информация о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

Потери в сетях в 2017 году:

СН 2 – 281,566 тыс. кВт*ч=4,3%

НН – 23,091 тыс. кВт*ч =4,3%

П. 11 «б» абз. 6

Информация о затратах на оплату потерь, в том числе:

П. 11 «б» абз. 7

Информация о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях.

Затраты на покупку потерь в сетях АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» в 2017 году составили 397,486 тыс. рублей.

П. 11 «б» абз. 8

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период.

2017 год

Фактические нормативные потери в сети 4,37% - 0,304657 млн. кВт*ч

В т.ч. собственное потребление – 0,179637 млн. кВт*ч

В т.ч. потребители, рассчитывающиеся по прямым договорам –0,125020 млн. кВт*ч

2018 год

Планируемые  нормативные потери в сети 4,84 % - 0,328 млн. кВт*ч

В т.ч. собственное потребление – 0,172 млн. кВт*ч

В т.ч. потребители рассчитывающиеся по прямым договорам – 0,156 млн. кВт*ч

П. 11 «б» абз. 9

Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования.

АО «Аэропорт Южно- Сахалинск» запланировал следующие мероприятия:

- Замена ламп накаливания на светодиодные

- Замена наружных светильников на светильники светодиодные

- Замена алюминиевых низковольтных линий на медные

- Замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы

П. 11 «б» абз. 10

Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости.

Объем закупленной электроэнергии для компенсации потерь составил в 2017 году 125,020 тыс. кВт.ч, стоимость соответственно составила 397,486  тыс. рублей.

П. 11 «б» абз. 11

Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.

Фактические потери в 2017 году:

СН 2 – 101,929 тыс. кВт*ч

НН – 23,091 тыс. кВт*ч

П. 11 «б» абз. 12

Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании.

Зона деятельности:

Территория АО «Аэропорт Южно – Сахалинск»

П. 11 «б» абз. 13

Информация о техническом состоянии сетей, в том числе:

П. 11 «б» абз. 14

Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

В 2017 году аварийных отключений  не было.

Начальник службы ЭСТОП

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»	                                           В.И. Подойницин