П. 11 «б» абз. 1

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

П. 11 «б» абз. 2

Информация о балансе энергетической мощности, в том числе:

П. 11 «б» абз. 3

Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации.

Отпуск электроэнергии в сеть в 2018 году – 7700,420 тыс. кВт*ч

Отпуск электроэнергии из сети в 2018 году:

СН 2 –6776,651 тыс. кВт*ч

НН – 588,356 тыс. кВт*ч

П. 11 «б» абз. 4

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования.

Отпуск электроэнергии в сеть в 2018 году – 7700,420 тыс. кВт*ч

Отпуск электроэнергии из сети в 2018 году:

СН 2 – 7654,292 тыс. кВт*ч, в том числе:

НН – 588,356 тыс. кВт*ч

П. 11 «б» абз. 5

Информация о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

Потери в сетях в 2018 году:

СН 2 – 307,118 тыс. кВт*ч=4,0%

НН – 28,295 тыс. кВт*ч =4,6%

П. 11 «б» абз. 6

Информация о затратах на оплату потерь, в том числе:

П. 11 «б» абз. 7

Информация о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях.

Затраты на покупку потерь в сетях АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» в 2018 году составили 473,954 тыс. рублей.

П. 11 «б» абз. 8

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период.

2018 год

Фактические нормативные потери в сети - 0,335413 млн. кВт*ч

В т.ч. собственное потребление – 0,190817 млн. кВт*ч

В т.ч. потребители, рассчитывающиеся по прямым договорам –0,144596 млн. кВт*ч

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии планируемые  на 2019 году,  утвержденные Протоколом заседания правления №164 от 27.12.2018 года Региональной Энергетической Комиссией Сахалинской области

Планируемые  нормативные потери в сети - 0,305млн. кВт*ч

В т.ч. собственное потребление – 0,180 млн. кВт*ч

В т.ч. потребители рассчитывающиеся по прямым договорам – 0,125 млн. кВт*ч

П. 11 «б» абз. 9

Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования.

АО «Аэропорт Южно- Сахалинск» выполнил следующие мероприятия:

- Частичная замена наружных светильников на светильники светодиодные

- Замена алюминиевых низковольтных линий на медные

- Замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы

П. 11 «б» абз. 10

Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости.

Объем закупленной электроэнергии для компенсации потерь составил в 2018 году 144,596 тыс. кВт.ч, стоимость соответственно составила 473,954  тыс. рублей.

П. 11 «б» абз. 11

Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.

Фактические потери в 2018 году:

СН 2 – 116,301 тыс. кВт*ч

НН – 28,295 тыс. кВт*ч

П. 11 «б» абз. 12

Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании.

Зона деятельности:

Территория АО «Аэропорт Южно – Сахалинск»

П. 11 «б» абз. 13

Информация о техническом состоянии сетей, в том числе:

П. 11 «б» абз. 14

Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

В 2018 году аварийных отключений  не было.

Начальник службы ЭСТОП

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»	                                           В.И. Подойницин