П. 19  п.п. «г» абз. 1

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

П. 19 п.п.  «г» абз. 2

Информация о балансе энергетической мощности, в том числе:

Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации.

Отпуск электроэнергии в сеть в 2019 году – 8247,808 тыс. кВт*ч

Отпуск электроэнергии из сети в 2019 году:

СН 2 –7400,474 тыс. кВт*ч

НН – 511,439 тыс. кВт*ч

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования.

Отпуск электроэнергии в сеть в 2019 году – 8247,808 тыс. кВт*ч

Отпуск электроэнергии из сети в 2019 году:

СН 2 – 8200,390 тыс. кВт*ч, в том числе:

НН – 511,439 тыс. кВт*ч

Информация о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

Потери в сетях в 2019 году:

СН 2 – 314,108 тыс. кВт*ч=4,0%

НН – 21,787 тыс. кВт*ч =4,0%

П. 19 п.п.  «г» абз. 3

Информация о затратах на оплату потерь, в том числе:

Информация о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях.

Затраты на покупку потерь в сетях АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» в 2019 году составили 437,836 тыс. рублей.

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь.

2019 год

Фактические нормативные потери в сети - 0,335895 млн. кВт*ч

В т.ч. собственное потребление – 0,206387 млн. кВт*ч

В т.ч. потребители, рассчитывающиеся по прямым договорам –0,129508 млн. кВт*ч

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии планируемые  на 2020 год,  утвержденные Протоколом заседания правления №140 от 26.12.2019 года Региональной Энергетической Комиссией Сахалинской области

Планируемые  нормативные потери в сети - 0,354062 млн. кВт*ч

В т.ч. собственное потребление – 0,199591 млн. кВт*ч

В т.ч. потребители рассчитывающиеся по прямым договорам – 0,154471 млн. кВт*ч

Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования.

АО «Аэропорт Южно- Сахалинск» выполнил следующие мероприятия:

- Замена наружных светильников на светильники светодиодные ,

- Замена алюминиевых низковольтных линий на медные,

- Замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы, - Замена ламп накаливания на светодиодные.

Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости.

Объем закупленной электроэнергии для компенсации потерь составил в 2019 году 129,508 тыс. кВт.ч, стоимость соответственно составила 437,836  тыс. рублей.

Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.

Фактические потери в 2019 году:

СН 2 – 107,721 тыс. кВт*ч

НН – 21,787 тыс. кВт*ч

П. 19 п.п.  «г» абз. 4

Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании.

Зона деятельности:

Территория АО «Аэропорт Южно – Сахалинск»

П. 19 п.п.  «г» абз. 5

Информация о техническом состоянии сетей, в том числе:

Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

В 2019 году аварийных отключений  не было.

Начальник службы ЭСТОП

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»	                                           В.И. Подойницин

12.02.2020г.