{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["стр.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"стр.1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":2,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1]]}
[]
["Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках"]
["регулируемых товаров и услуг регулируемых"]
["организаций и их соответствии установленным требованиям"]
[]
["1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)"," Нет"]
["2)_Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:","Двадцать шесть"]
["а) взвешенные вещества","Четыре"]
["б) БПК5","Четыре"]
["в) аммоний-ион","Четыре"]
["г) нитрит-анион","Четыре"]
["д) фосфаты (по P)","Четыре"]
["е) нефтепродукты","Четыре"]
["ж) микробиология","Две"]
["3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:","Нет"]
["а) взвешенные вещества","Нет"]
["б) БПК5","Нет"]
["в) аммоний-ион","Нет"]
["г) нитрит-анион","Нет"]
["д) фосфаты (по P)","Нет"]
["е) нефтепродукты","Нет"]
["ж) микробиология","Нет"]
["6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)","Нет"]
["7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)","Нет"]